ООО «Пьезоэлектрик»

# Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10

# Тел.(863) 243-45-33, тел./ факс 290-58-22;

E-mail:piezo@inbox.ru            www.piezoelectric.ru

Опросный лист для выбора датчиков давления 415

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие | Дата заполнения |
| Контактное лицо: | Тел./факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Количество: |  |
| Параметр: |  |
| Измеряемый параметр | Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления Разрежение Давление-разрежение |
| Измеряемая среда |  |
| Диапазон измерения | от ______ до ______ |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения, % | ____________ |
| Температура окружающей среды | от ______ до ______ оС |
| Температура измеряемой среды | от ______ до ______ оС |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления) | _______ |
| Требования к датчику |
| Выходной сигнал | аналоговый 4-20 мА 20-4 мА 0-5 мА 5-0 мА 0,4-2В цифровой на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus на базе HART-протокола на базе интерфейса USART на базе интерфейса USB реле |
| 1 предел измерения, мини, мод.8ХХ8 (кроме ДД, ДГ) 8 пределов измерения без индикатора, мод.8ХХХ 8 пределов измерения с индикатором, мод.5ХХХ |  |
| Исполнение по взрывозащите общепромышленное искробезопасная цепь (Ех) взрывонепроницаемая оболочка (Вн) |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом | М20х1,5 |  |
|  | М27х1,5 – открытая мембрана |
| Электрическое подключение | Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) --//-- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3) --//-- для бронированного кабеля (С4) Разъем (розетка 2РМ14) для мод.8ХХХ Разъем (розетка 2РМ18) для мод.5ХХХ Разъем GSP3M20 (розетка GDM-3011) для мод.8ХХ8 |
| Монтажные части |
| Вентильный блок (только для ДД) Клапанный блок одновентильный (только для ДИ, ДА) Кронштейн со скобой для крепления на трубе и плоской пов-сти ДД Трубки медные (6, гайки накидные, сухари (только ДД мод.8423) Ниппель с накидной гайкой (только для ДИ, ДА, ДВ, ДИВ) Демпфер для защиты от гидроударов | БВ-3К-02 Е1250 02 КМЧ СК КМЧ RVG КМЧ М20 Г |